## Page de garde
République Gabonaise
Union - Travail - Justice
Owendo le 30 septembre 2025
RECAPITULATIF TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES VOIRIES DE DESSERTE DU QUARTIER AKEMIDJOGONI
VOIES A CONSTRUIRE (6 axes)
Longueur Totale des axes = 1,28126 km (1281,26ml)
RdPoint-LéonMBA=445,46ml / RP-KOMO=115,84ml / Marine-RP=112,60ml / RP-Patrimoine=448,30ml / Amorce BSP=52,00ml / RP-MontagneSte=107,36ml
ASSAINISSEMENT
BASSINS VERSANTS
Longueur = 2136,65 ml
CANIVEAUX
Longueur = 1295 ml
DALOTS
Longueur = 80,4 ml
Devis n° GAO/PRZ/70/30/09/25 du 30/09/2025
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant
00 - INSTALLATION & ETUDES | [6 empty] | 2150 | 2136.65 | 3431.65 | 80.4 | 1295
101-1 | Installation de chantier, amenée et repli du matériel | Fft | 1 | 60730000 | 60730000 |  |  | BV | DRAINAGE | Dalots | Can
101-2 | HESS (Hygiène, Environnement, Santé, Sécurité) | FT | 1 | 20410000 | 20410000
102 | Etudes | Fft | 1 | 79920000 | 79920000
108 | Déplacement des réseaux (élec + eau + télécoms) | Fft | 1 | 164077922.3333 | 164077922.3333
00- RECAP DES INSTALLATIONS - TRAVAUX PREPARATOIRES - ETUDES & DEPLACEMENT DES RESEAUX |  |  |  |  | 325137922.3333 | 222043677.3502 | 8.361% |  | 1.2813 | Km
3000 - RECAP DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ROUTES (1,28126km ou 1281,26ml) |  |  |  |  | 1583424029.5431 | 1081354312.0446 |  |  | 1235833499.4795 | km moyen/voirie
Récap des items maintenus, avec anciens prix, mais quantités supérieures |  |  |  |  | 415417972.6172 | 283697864.6333 | 10.68%
Récap des items maintenus avec anciens prix et quantités inférieures |  |  |  |  | 1042522110.6135 | 711960762.6764 | 26.81%
Récap des nouveaux prix |  |  |  |  | 125483946.3124 | 85695684.7348 | 3.227% |  | 1583424029.5431
500 - Recap des BASSINS VERSANTS & ASSAINISSEMENTS DIVERS |  |  |  |  | 1590529039 | 1086206475.7543
Récap des items maintenus, avec anciens prix, mais quantités supérieures |  |  |  |  | 106427650 | 72681730.2889 | 2.737%
Récap des items maintenus avec anciens prix et quantités inférieures |  |  |  |  | 2816640 | 1923544.0114 | 0.07243%
Récap des nouveaux prix |  |  |  |  | 1481284749 | 1011601201.454 | 38.09%
RECAP BUDGET DES INDEMNISATIONS HORS CHIFFRAGE MIKA SERVICES ET AMENAGEMENTS SPECIFIQUES |  |  |  |  | 389745412.0066 | 266165521.0541 |  |  |  | 10.02%
A - Enveloppe des expropriations, droits de passages sur terrains, démolition&reconstructions des barrières |  |  |  |  | 50874162.0066 | 34743058.9855 | 1.308%
B - Amenagement divers plateaux sportifs / parking |  |  |  |  | 230000000 | 157071944.8043 | 5.914%
C - Autres aménagements |  |  |  |  | 83871250 | 57277479.7855 | 2.157%
D - Aménagements et/ou dévoiements de réseaux non prévus |  |  |  |  | 25000000 | 17073037.4787 | 0.6429%
TOTAL HTVA |  |  |  |  | 3888836403 | 2655769986.283 | 100% |  |  | Moyenne 1,2Mds/km
CCS (1%) |  |  |  |  | 38888364.03
TVA (18%) |  |  |  |  | 699990552.54
TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  | 4627715319.57
Code couleur
Ancien item avec prix pour mémoire , mais quantités à la hausse
Ancien item avec prix pour mémoire ; mais quantités inférieures
Nouveaux prix
Administrateur Directeur Général - Mika Services
Patrice Revangue Zavrosa
Arrêté le présent DQE à la somme TTc de ; Quatre milliards, six-cent-vingt-sept millions, sept-cent-quinze mille, trois-cent-vingt francs CFA
95000
30000
28000
#REF!
90000
190000000
0
[5 empty] | DORSALE / Emprise 10ml / voie 7m + 2*1,5ml trottoirs | #REF!
RESEAU DE ROUTES PENETRANTES / Emprise 8ml/ voie 6ml + 2*1ml trottoirs
502
503
[5 empty] | Sous total aménagement | 0
[5 empty] | Sous Total RESEAU DE ROUTES PENETRANTES / Emprise 8ml/ voie 6ml + 2*1ml trottoirs | 0
Frais divers réseaux et dédommagement
Enveloppe déplacement des réseaux enterrés (eau) routes pénétrantes
Enveloppe déplacement des supports aériens Routes pénétrantes
303
Enveloppe de compensations bâtisses à reculer sur DORSALE
Enveloppe de compensations bâtisses rtéseau routes pénétrantes
Enveloppe de désenclament des zones sous-intégrées routes pénétrantes
Frais divers réseaux et dédommagement | [5 empty] | 0
#REF!

## Nouveau DQE
République Gabonaise
|  |  |  | Union - Travail - Justice |  |  | ancien + qté sup
[7 empty] | ancien + qté inf |  |  |  |  | coef. Vente | FFx | Terr. | BAC+ Ass.
[7 empty] | nouveau prix | [5 empty] | 1.15 | 1.3 | 1.4
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES VOIRIES DE DESSERTE DU QUARTIER AKEMIDJOGONI | [8 empty] | Excédent - HT
Structure de chaussée : Enrochement de blocs létéritiques 400/600/800 + Graveleux Latétéritique GL0/25=0,25m en consolidation pour couche de forme + Fondation en grave non traitée GNT 0/25 = 0,20m + Béton Armé Continu (BAC) épaisseur 0,15m en base-roulement + 2*1,5ml de trottoir + bassin versant&allée contigue + parking+ terrain de sport | [8 empty] | -29.38%
Linéaire chaussée en béton armé continu BAC = 1281,26ml _//_ Linéaire cumulé d'ouvrages d'assainissements (Bassins versants/canal/exutoires/ouvrages hydrauliques/dalots) = 3512,05ml | [8 empty] | 1281.26 | 3512.05
PROJET AKEMIDJOGONI
Devis n° GAO/PRZ/70/30/09/25 du 30/09/2025
N° Prix | Désignation | Unités | Nb | Quantités | Prix unitaire | Prix total |  |  | brut | Peines & soins | cdc | DS/revient | VENTE | marge
Chapitre 100 - Travaux Préparatoires | [9 empty] | 10% | 2%
101 | Frais fixes | FT | 1 | 1
101-1 | Installation de chantier - A/R personnel et matériel | FT | 1 | 1 | 60730000 | 60730000 | 60730000 |  | 35000000 | 3500000 | 700000 | 39200000 | 45080000 | 5880000
101-2 | Enveloppe QHSE | FT | 1 | 1 | 20410000 | 20410000 | 20410000 |  | 4000000 | 400000 | 80000 | 4480000 | 5152000 | 672000
102 | Etudes | FT | 1 | 1
102;1 | Process documentaire | FT | 1 | 1 | 10400000 | 10400000 | 79920000
102;2 | Etudes topo | FT | 1 | 1 | 18280000 | 18280000
102;3 | Etudes géotechniques | FT | 1 | 1 | 29860000 | 29860000
102;4 | Elaboration Dossier constructeur/EXE + DFA | FT | 1 | 1 | 3600000 | 3600000
102;5 | Hydraulique - Hydraologie - Assainissement | FT | 1 | 1 | 10040000 | 10040000 |  |  | 8300000 | 830000 | 166000 | 9296000 | 10039680 | 743680 | 1.08
102;6 | NIES | FT | 1 | 1 | 7740000 | 7740000 |  |  | 6400000 | 640000 | 128000 | 7168000 | 7741440 | 573440
103 | Néttoyage et décapage du site | m² | 1 | 23983 | 1110 | Pour mémoire |  |  | 861.5473 | 86.1547 | 17.2309 | 964.933 | 1109.673 | 144.74
| Surface cible = 23,983m² | fft | 1 | 23983
| volume = 23,893 * 0,2 | m² | 1 | 4796.6
| Pelle (40 camions/jr) | u | 10 | 1 | 288461.5385 | 2884615.3846
| bull | u | 10 | 1 | 288461.5385 | 2884615.3846
| niveleuse | u | 10 | 1 | 307692.3077 | 3076923.0769
| Gasoil engins | lt | 10 | 300 | 1045 | 3135000
| camion benne + chauffeur + GO | u | 10 | 4 | 182648.4018 | 7305936.0731
| Conducteur engins | Unités | 10 | 3 | 29180 | 875400
| HTM | Unités | 10 | 4 | 12500 | 500000
104 | Compteur eau à déplacer | Unités | 1 | 44 | 210000 | Pour mémoire | [8 empty] | ATTENTE MOUSSA !!!!!
105 | Poste de Transformateur électrique à déplacer | Unités | 1 | 1 | 17710000 | Pour mémoire
106 | Poteau électrique Basse Tensions (BT) à déplacer | Unités | 1 | 7 | 5390000 | Pour mémoire
107 | Poteau électrique Haute Tensions (HT) à déplacer | Unités | 1 | 3 | 7080000 | Pour mémoire
108 | Déplacement des réseaux
108.1 | Travaux préparatoires
101 | Installation de chantier / Mobilisation et démobilisation d'équipe / Repli | ens | 1 | 1 | 3146070 | 3146070 |  | 3733330 | 2800000 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1236
102 | Panneaux de signalisation / Balisage | ens | 1 | 1 | 2786520 | 2786520 |  | 3348000 | 2480000
| Installation spécifique, affichages, gestion de process consignation/déconsignation | ens | 1 | 1 | 5932590 | 5932590 | 164077922.3333 |  | Télécom? | ???
108.2 | EAU | [7 empty] | Bretelles MS + KOMO
201 | LOT 1 : PL 700-302-N02 AU PL 560-203
201-0 | mob + signalétique | Fft |  | 1 | 831460 | 831460 |  | 831460 | 740000 | ok | 89% | 112.4%
201-1 | Ouverture de tranchée pour la canalisation DN50EEHD de section 07x1,37x75 | Fft |  | 1 | 2022470 | 2022470 |  | 2430000 | 1800000 | ok
201-2 | Fourniture et mise en œuvre du sable de remblai | Fft |  | 1 | 2123600 | 2123600 |  | 2551500 | 1890000 | ok
201-3 | Déplacement des branchements eau DN50 PEHD | Fft |  | 1 | 7752810 | 7752810 |  | 9315000 | 6900000 | ok
201-4 | Déplacement des branchements eau DN25 PEHD | Fft |  | 1 | 18651690 | 18651690 |  | 22410000 | 16600000 | ok
201-5 | Supression branchement existant DN20/40 y compris fourniture accessoire | Fft |  | 1 | 1123600 | 1123600 |  | 1350000 | 1000000 | ok | 28930000
202 | LOT 2 : PL 124-201 AU PL 416-101-N04
201-0 | mob + signalétique | Fft |  | 1 | 831460 | 831460 |  | 831460 | 740000 | ok
202-1 | Ouverture de tranchée pour la canalisation DN50EEHD de section 07x1,37x23 | Fft |  | 1 | 258430 | 258430 |  | 310500 | 230000 | ok
202-2 | Fourniture et mise en œuvre du sable de remblai | Fft |  | 1 | 361800 | 361800 |  | 434700 | 322000 | ok
202-3 | Déplacement des branchements eau DN50 PEHD | Fft |  | 1 | 7752810 | 7752810 |  | 9315000 | 6900000 | ok
202-4 | Déplacement des branchements eau DN25 PEHD | Fft |  | 1 | 4494380 | 4494380 |  | 5400000 | 4000000 | ok
202-5 | Déplacement des branchements galva existant DN20/27 y compris fourniture accessoires | Fft |  | 1 | 2696630 | 2696630 |  | 3240000 | 2400000 | ok
202-6 | Déplacement des branchements galva existant DN40/49 y compris fourniture accessoires | Fft |  | 1 | 561800 | 561800 |  | 675000 | 500000 | ok | 15092000
203 | LOT 3 : PL 590-203-AO1
201-0 | mob + signalétique | Fft |  | 1 | 561800 | 561800 |  | 561800 | 500000 | ok
203-1 | Déplacement des branchements eau DN50 PEHD | U |  | 10 | 3370790 | 33707900 |  | 405000 | 3000000 | ok
203-2 | Suppression de branchement PEHD existant DN50 y compris fourniture d'accessoires | U |  | 2 | 337080 | 674160 |  | 202500 | 300000 | ok | 3800000
204 | LOT 4 : PL 416-101-NO4
201-0 | mob + signalétique | Fft |  | 1 | 561800 | 561800 |  | 561800 | 500000 | ok
204-1 | Déplacement des branchements eau DN50 PEHD | U |  | 2 | 674160 | 1348320 |  | 405000 | 600000
204-2 | Déplacement des branchements galva existant DN20/27 y compris fourniture accessoires | U |  | 1 | 269660 | 269660 |  | 324000 | 240000 |  | 1340000
xxx | Déduction à prix coûtant axe 7 | ens | 1 | -150 | 21303.5333 | -3195530 |  |  |  | REPERCUSSION DE PRIX AU ML à 65% pour eau
yyy | déduction à prix coûtant axe 2 | ens | 1 | -250 | 21303.5333 | -5325883.3333
| Travaux de dévoiements divers & mise en conformité du réseau | ens | 1 | 1 | 78065166.6667 | 78065166.6667 |  | 61554720 | 49162000 | 21303.5333
108.3 | ELECTRICITE & Télecoms
301 | Carrefour Léon Mba - Rond Point Marine Nationale - Rond Point Sapeurs Pompiers
201-0 | installation + signalisation + repli | Fft |  | 1 | 786520 | 786520 |  | 786520 | 700000 | 700000
301-1 | Fourniture support métallique 10-930 | U |  | 11 | 624160 | 6865760 |  | 749930 | 555500 | 6110500
301-2 | Fourniture support métallique 10.440 | U |  | 6 | 399440 | 2396640 |  | 479930 | 355500 | 2133000
301-3 | Fourniture câble torsadé 3 x 70 + 54,6 + 2 x 16mm² | ml |  | 550 | 7870 | 4328500 |  | 9450 | 7000 | 3850000
301-4 | Fourniture câble torsadé 2 x 25 | ml |  | 500 | 1120 | 560000 |  | 1350 | 1000 | 500000
301-5 | Fourniture KZ 95/95 + JZ 16/95 | ens |  | 1 | 442130 | 442130 |  | 531230 | 393500 | 393500
301-6 | Fourniture ES | u |  | 13 | 9550 | 124150 |  | 11480 | 8500 | 110500
301-7 | Fourniture EADS | u |  | 12 | 21910 | 262920 |  | 26330 | 19500 | 234000
301-8 | Fourniture cu isolé 1 x 25 | ml |  | 35 | 7840 | 274400 |  | 9420 | 6975 | 244125
301-9 | Fourniture câble cu nu 1 x25 | ml |  | 50 | 6260 | 313000 |  | 7530 | 5575 | 278750
301-10 | Fourniture protection mécanique 30/30 | u |  | 3 | 28600 | 85800 |  | 34360 | 25450 | 76350
301-11 | Fourniture piquet de terre | u |  | 9 | 15140 | 136260 |  | 18190 | 13475 | 121275
301-12 | Fourniture support béton 13-1000 | u |  | 1 | 1404490 | 1404490 |  | 1687500 | 1250000 | 1250000
301-13 | Fourniture manchon abroche + C.B.O HT | ens |  | 1 | 1247640 | 1247640 |  | 1499040 | 1110400 | 1110400
301-14 | Fourniture herse simple et herse double | ens |  | 1 | 591830 | 591830 |  | 711080 | 526725 | 526725
301-15 | Fourniture AN3 isolateur | u |  | 28 | 39330 | 1101240 |  | 47250 | 35000 | 980000
301-16 | Fourniture boite de jonction HT | u |  | 1 | 842700 | 842700 |  | 1012500 | 750000 | 750000
301-17 | Fourniture jeux de parafoudre et support étaller | u |  | 1 | 534350 | 534350 |  | 642030 | 475575 | 475575
301-18 | Fourniture extrémité extérieure | u |  | 1 | 140960 | 140960 |  | 169360 | 125450 | 125450
301-19 | Fourniture câble J4 | ml |  | 300 | 2810 | 843000 |  | 3380 | 2500 | 750000
| confection & pose |  |  |  | 0
301-20 | Dépose des poteaux HT | u |  | 1 | 112360 | 112360 |  | 135000 | 100000 | 100000
301-21 | Dépose poteaux B | u |  | 18 | 112360 | 2022480 |  | 135000 | 100000 | 1800000
301-22 | Dépose câble BT | ens |  | 1 | 842700 | 842700 |  | 1012500 | 750000 | 750000
301-23 | Dépose des branchements et reprise | ens |  | 1 | 1528090 | 1528090 |  | 1836000 | 1360000 | 1360000
301-24 | Réalisation RAS HTA et dépose RAS existante | ens |  | 1 | 337080 | 337080 |  | 405000 | 300000 | 300000
301-25 | Dépose et pose DPH3 | ens |  | 1 | 926970 | 926970 |  | 1113750 | 825000 | 825000
301-26 | Dépose et pose branchement triphasé | ens |  | 1 | 196630 | 196630 |  | 236250 | 175000 | 175000
301-27 | Fouille et implantation des supports | ens |  | 1 | 3134830 | 3134830 |  | 3766500 | 2790000 | 2790000
301-28 | Confectionnement malte | u |  | 3 | 196630 | 589890 |  | 236250 | 175000 | 525000
301-29 | Transport et manutention | ens |  | 1 | 955060 | 955060 |  | 1147500 | 850000 | 850000
301-30 | Consignation et mise en service | ens |  | 1 | 280900 | 280900 |  | 337500 | 250000 | 250000 | 30445150
302 | STATION KOMO RONDPOINT MARINE NATIONALE | [8 empty] | 0
201-0 | installation + signalisation + repli | Fft |  | 1 | 786520 | 786520 |  | 786520 | 700000 | 700000
302-1 | Fourniture support métallique 10.440 et 10-930 de Récupération | Ens |  | 1 | 337080 | 337080 |  | 405000 | 300000 | 300000
302-2 | Fourniture câble torsadé 3 x 70 + 54,6 + 2 x 16mm² | ml |  | 550 | 7870 | 4328500 |  | 9450 | 7000 | 3850000
302-3 | Fourniture câble torsadé 2 x 25 | ml |  | 500 | 1120 | 560000 |  | 1350 | 1000 | 500000
302-4 | Fourniture accessoire de récupération | ens |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
302-5 | Fourniture support béton 13-1250 | u |  | 1 | 1404490 | 1404490 |  | 1687500 | 1250000 | 1250000
302-6 | Fourniture support béton 13-650 | u |  | 1 | 1123600 | 1123600 |  | 1350000 | 1000000 | 1000000
302-7 | Fourniture support béton 13-400 | ens |  | 3 | 3033710 | 9101130 |  | 3645000 | 2700000 | 8100000
302-8 | Fourniture NVR Complet avec accessoires (VHT Tige renforcé) | ens |  | 1 | 2022470 | 2022470 |  | 2430000 | 1800000 | 1800000
302-9 | Fourniture Accessoires HT | ens |  | 1 | 4730340 | 4730340 |  | 5683500 | 4210000 | 4210000
302-10 | Fourniture herse simple et herse double | ens |  | 1 | 789100 | 789100 |  | 948110 | 702300 | 702300
302-11 | Fourniture cu isolé 1 x 25 | ml |  | 40 | 7840 | 313600 |  | 9420 | 6975 | 279000
302-12 | Fourniture câble cu nu 1 x25 | ml |  | 60 | 6260 | 375600 |  | 7530 | 5575 | 334500
302-13 | Fourniture piquet de terre | u |  | 9 | 15140 | 136260 |  | 18190 | 13475 | 121275
302-14 | Fourniture Manchons d’ancrage + C.B.O HT | ens |  | 1 | 2184270 | 2184270 |  | 2624400 | 1944000 | 1944000
302-15 | Fourniture câble ALUMELEC 54.6 | u |  | 70 | 2810 | 196700 |  | 3380 | 2500 | 175000
302-16 | Fourniture manchon BT de 25 | u |  | 30 | 2250 | 67500 |  | 2700 | 2000 | 60000
302-17 | fourniture connecteur de branchement JZ 16/95 | u |  | 50 | 6740 | 337000 |  | 8100 | 6000 | 300000
302-18 | fourniture connecteur Réseau BT KZ 95/95 | u |  | 20 | 7870 | 157400 |  | 9450 | 7000 | 140000
302-19 | Fourniture collier COLSON 319/10 et 319/16 | ens |  | 1 | 37080 | 37080 |  | 44550 | 33000 | 33000
302-20 | Fourniture protection mécanique 30/30 et 90/90 | ens |  | 1 | 191010 | 191010 |  | 229500 | 170000 | 170000 | ,,,
| confection & pose |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
302-21 | Fouille et implantation de Support métallique et PBA | ens |  | 1 | 3134830 | 3134830 |  | 3766500 | 2790000 | 2790000
302-22 | Dépose et pose d’armement HT | ens |  | 1 | 370790 | 370790 |  | 445500 | 330000 | 330000
302-23 | Déroulage pose réglage et tirage du câble BT 3X70 + 54.6 ET 2X16 sur 550m | ens |  | 1 | 1460670 | 1460670 |  | 1755000 | 1300000 | 1300000
302-24 | Dépose et basculement du câble HT 1X17 avec réglages | ens |  | 1 | 1685390 | 1685390 |  | 2025000 | 1500000 | 1500000
302-25 | Réalisation RAS HTA et dépose RAS existante | ens |  | 1 | 337080 | 337080 |  | 405000 | 300000 | 300000
302-26 | Réalisation des malts HT-BT | ens |  | 1 | 421350 | 421350 |  | 506250 | 375000 | 375000
302-27 | Dépose et reprise des branchements monophasés | ens |  | 1 | 898880 | 898880 |  | 1080000 | 800000 | 800000
302-28 | Dépose et reprise des branchements triphasés | ens |  | 1 | 337080 | 337080 |  | 405000 | 300000 | 300000
302-29 | Dépose et reprise des D.P.H.3 | ens |  | 1 | 252810 | 252810 |  | 303750 | 225000 | 225000
302-30 | Dépose et reprise des lampes | ens |  | 1 | 168540 | 168540 |  | 202500 | 150000 | 150000
302-31 | Numérotation des supports implantés | u |  | 9 | 50560 | 455040 |  | 60750 | 45000 | 405000
302-32 | Consignation et mise en service du réseau HT-BT | ens |  | 1 | 280900 | 280900 |  | 337500 | 250000 | 250000
302-33 | Transport et manutention au site | ens |  | 1 | 955060 | 955060 |  | 1147500 | 850000 | 850000 |  | moussa=erreur
302-34 | Dépose des supports existants | ens |  | 1 | 1011240 | 1011240 |  | 1215000 | 900000 | 900000 | 36444075 | 30894075
303 | RONDPOINT MARINE NATIONALE - SORTIE CLINIQUE BIOCLEAN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
201-0 | installation + signalisation + repli | Fft |  | 1 | 786520 | 786520 |  | 786520 | 700000 | 700000
303-1 | Fourniture support métallique 2 10-360 et 2 10-930 | ens |  | 1 | 2047300 | 2047300 |  | 2459840 | 1822100 | 1822100
303-2 | Fourniture câble torsadé 3 x 70 + 54,6 + 2 x 16mm² de Récupération | ml |  | 230 | 7870 | 1810100 |  | 9450 | 7000 | 1610000
303-3 | Fourniture câble BT HGE 3X95 + 50 | ml |  | 75 | 19030 | 1427250 |  | 22870 | 16940 | 1270500
303-4 | Fourniture Tête thermo | U |  | 4 | 11240 | 44960 |  | 13500 | 10000 | 40000
303-5 | Fourniture câble torsadé 2 x 25 | ml |  | 500 | 1120 | 560000 |  | 1350 | 1000 | 500000
303-6 | Fourniture connecteur JZ 16/95 et KZ 95/95 | ens |  | 1 | 292130 | 292130 |  | 351000 | 260000 | 260000
303-7 | Fourniture câble Cu isolé 1 x 25 et câble Cu nu 1 x25 | ens |  | 1 | 313480 | 313480 |  | 376650 | 279000 | 279000
303-8 | Fourniture accessoire BT de suspension ES, EADS et EAD | ens |  | 1 | 112360 | 112360 |  | 135000 | 100000 | 100000
303-9 | Fourniture protection mécanique 60/60 + 30/30 | ens |  | 1 | 96150 | 96150 |  | 115530 | 85575 | 85575
303-10 | Fourniture piquet de terre avec collier | ens |  | 1 | 45420 | 45420 |  | 54570 | 40425 | 40425
| confection & pose |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
303-11 | Fouille et implantation de Support métallique | ens |  | 1 | 696630 | 696630 |  | 837000 | 620000 | 620000
303-12 | Dépose et pose Câble BT 3X70 + 54.6 + 2X16 | ens |  | 1 | 561800 | 561800 |  | 675000 | 500000 | 500000
303-13 | Dépose et reprise RAS BT | ens |  | 1 | 337080 | 337080 |  | 405000 | 300000 | 300000
303-14 | Réalisation des malts BT | U |  | 1 | 140450 | 140450 |  | 168750 | 125000 | 125000
303-15 | Dépose et reprise des D.P.H.3 | ens |  | 1 | 168540 | 168540 |  | 202500 | 150000 | 150000
303-16 | Transport et manutention au site | ens |  | 1 | 168540 | 168540 |  | 168750 | 150000 | 150000
303-17 | Consignation et mise en service du réseau BT | ens |  | 1 | 140450 | 140450 |  | 168750 | 125000 | 125000
303-18 | Dépose des supports existants | ens |  | 1 | 449440 | 449440 |  | 540000 | 400000 | 400000
303-19 | Identification des supports implantés | ens |  | 1 | 252810 | 252810 |  | 303750 | 225000 | 225000 | 9302600
304 | RONDPOINT MARINE NATIONALE - SORTIE SAPEURS POMPIERS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
304-0 | installation + signalisation + repli | Fft |  | 1 | 786520 | 786520 |  | 786520 | 700000 | 700000
304-1 | Fourniture support métallique 2 10-360 et 2 10-930 Récupération | ens |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
304-2 | Fourniture câble torsadé 3 x 70 + 54,6 + 2 x 16mm² de Récupération | ml |  | 400 | 1400 | 560000 |  | 1690 | 1250 | 500000
304-3 | Fourniture manchon 70/70 MJPT | ens |  | 1 | 94380 | 94380 |  | 113400 | 84000 | 84000
304-4 | Fourniture manchon 25/25 MJPT | ens |  | 1 | 134830 | 134830 |  | 162000 | 120000 | 120000
304-5 | Fourniture câble Cu isolé 1 x 25 et câble Cu nu 1 x25 | ens |  | 1 | 538990 | 538990 |  | 647600 | 479700 | 479700
304-6 | Fourniture piquet de terre avec collier | ens |  | 1 | 34660 | 34660 |  | 41650 | 30850 | 30850
304-7 | Fourniture protection mécanique 30/30 | ens |  | 1 | 57190 | 57190 |  | 68720 | 50900 | 50900
304-8 | Fourniture accessoire BT de suspension ES, EADS et EAD | ens |  | 1 | 112360 | 112360 |  | 135000 | 100000 | 100000
| confection & pose |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
304-9 | Fouille et implantation de Support métallique | ens |  | 1 | 1741570 | 1741570 |  | 2092500 | 1550000 | 1550000
304-10 | Dépose et pose Câble BT 3X70 + 54.6 + 2X16 | ens |  | 1 | 1516850 | 1516850 |  | 1822500 | 1350000 | 1350000
304-11 | Dépose et reprise D.P.H.3 | ens |  | 1 | 168540 | 168540 |  | 202500 | 150000 | 150000
304-12 | Réalisation des malts BT | U |  | 1 | 393260 | 393260 |  | 472500 | 350000 | 350000
304-13 | Transport et manutention au site | ens |  | 1 | 505620 | 505620 |  | 607500 | 450000 | 450000
304-14 | Consignation et mise en service du réseau BT | ens |  | 1 | 140450 | 140450 |  | 168750 | 125000 | 125000
304-15 | Dépose des supports existants | ens |  | 1 | 1123600 | 1123600 |  | 540000 | 1000000 | 1000000 | 400000
304-16 | Identification des supports implantés | ens |  | 1 | 505620 | 505620 |  | 607500 | 450000 | 450000
304-17 | Dépose et reprise des branchements monophasés | ens |  | 1 | 606740 | 606740 |  | 729000 | 540000 | 540000
304-18 | Dépose et reprise des branchements Triphasés | ens |  | 1 | 56180 | 56180 |  | 67500 | 50000 | 50000 | 8080450 | 84272275
xxx | Déduction à prix coûtant axe 7 | ens | 1 | -150 | 36517.9858 | -5477697.875 |  |  |  | REPERCUSSION DE PRIX AU ML à 65% pour eau
yyy | déduction à prix coûtant axe 2 | ens | 1 | -250 | 36517.9858 | -9129496.4583
| Travaux de dévoiements divers électriques BT/HT & postes ; dévoiements et mise en conformité des supports de communication MAGT etc | ens | 1 | 1 | 80080165.6667 | 80080165.6667 |  | 68634100 | 51817190 | 84272275 | 36517.9858
[6 empty] | 325137922.3333 | [7 empty] | BUDGET = | #VALUE!
Chapitre 200 - Terrassements
N° Prix | Désignation | Unités |  | Quantités
201 | Déblai en terrain de toute nature sur voiries | M3 | 1 | 9444.1 | 7310 | Pour mémoire |  |  | 5021.5016 | 502.1502 | 100.43 | 5624.0817 | 7311.3063 | 1687.2245
| volume | m² | 1 | 9444.1
| Pelle (40 camions/jr) | u | 19.7 | 1 | 288461.5385 | 5682692.3077
| Compacteur | u | 19.7 | 1 | 192307.6923 | 3788461.5385
| bull | u | 19.7 | 1 | 307692.3077 | 6061538.4615 |  |  | 5021.5016
| niveleuse | u | 19.7 | 1 | 307692.3077 | 6061538.4615
| Gasoil engins | lt | 19.7 | 400 | 1045 | 8234600
| camion benne + chauffeur + GO | u | 19.7 | 4 | 182648.4018 | 14392694.0639
| Conducteur engins | Unités | 19.7 | 4 | 25010 | 1970788
| HTM | Unités | 19.7 | 5 | 12500 | 1231250
0
202 | Déblai en terrain de toute nature sur plateformes | m3 | 1 | 3000 | 7310 | Pour mémoire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| volume cible (100*100*0,3) | m3 | 1 | 3000
0
203 | Remblai en terrain de toute nature sur plateformes (enveloppe 3000m3) | m3 | 1 | 3000 | 21860 | Pour mémoire |  |  | 15011.7377 | 1501.1738 | 300.2348 | 16813.1463 | 21857.0901 | 5043.9439 | 21860 | 65580000
| ***Base volume 3000m3 | m² | 1 | 3000
| Pelle (40 camions/jr)+ effort 10% | u | 6.9 | 1 | 288461.5385 | 1990384.6154
| Compacteur | u | 6.9 | 1 | 192307.6923 | 1326923.0769
| bull | u | 6.9 | 1 | 307692.3077 | 2123076.9231
| niveleuse | u | 6.9 | 1 | 326923.0769 | 2255769.2308
| Gasoil engins | lt | 6.9 | 400 | 1045 | 2884200
| Sable de remblai au voyage | u | 1 | 250 | 133333.3333 | 33333333.3333
| Conducteur engins | Unités | 6.9 | 4 | 25010 | 690276
| HTM | Unités | 6.9 | 5 | 12500 | 431250
0
204 | Remblai en terrain de toute nature sur voiries | M3 | 1 | 11668.4 | 21860 | Pour mémoire |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prix unitaire déblai idem poste 201 | m3 | 1 | 11668.4
0
205 | Réglage et compactage de la plateforme | M² | 1 | 23983 | 1610 | Pour mémoire |  |  | 1108.6046 | 110.8605 | 22.1721 | 1241.6371 | 1614.1283 | 372.4911
| Surface cible = 23,983m² / 1500m²/jour | fft | 1 | 23983
| bull | u | 16 | 1 | 307692.3077 | 4923076.9231
| niveleuse | u | 16 | 1 | 326923.0769 | 5230769.2308
| Gasoil engins | lt | 16 | 200 | 1045 | 3344000
| camion benne + chauffeur + GO | u | 16 | 4 | 182648.4018 | 11689497.7169
| Conducteur engins | Unités | 16 | 2 | 25010 | 800320
| HTM | Unités | 16 | 3 | 12500 | 600000
0
Chapitre 300 - Chaussées - Trottoirs
N° Prix | Désignation | Unités |  | Quantités
301 | Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritiques ou stabilisé | M3 | 1 | 5372.3 | 22670 | Pour mémoire |  |  | 14459.0271 | 1445.9027 | 289.1805 | 16194.1104 | 22671.7546 | 6477.6442
| Rendement plelle = 30camions MEO/jr |  | 14.9 | [5 empty] | 10744.6 | 1534.9429
| Pelle | u | 7.45 | 2 | 288461.5385 | 4298076.9231
| Compacteur | u | 7.45 | 1 | 192307.6923 | 1432692.3077
| Gasoil engins | lt | 7.45 | 300 | 1045 | 2335575
| Blocs latéritique 12m3 | u | 1 | 448 | 127853.8813 | 57278538.8128
| Bidime/geotextile | rlx | 1 | 11 | 1045000 | 11495000
| Conducteur engins | Unités | 7.45 | 3 | 25010 | 558973.5
| HTM | Unités | 7.45 | 3 | 12500 | 279375
0
302 | Couche de fondation chaussée en grave non traitée GNT 0/25 ep = 20cm | M3 | 1 | 3472.4 | 53010 | Pour mémoire |  | 868.1 | 33805.3455 | 3380.5345 | 676.1069 | 37861.9869 | 53006.7817 | 15144.7948 | 17362
| GNT0/25 | T | 1 | 6423.94 | 16500 | 105995010
| ***Base rendement 1500m²/jr ou 300m3 | m² | 17362 | [5 empty] | 300
| Niveleuse | u | 8.681 | 2 | 326923.0769 | 5676038.4615
| Compacteur | u | 8.681 | 1 | 192307.6923 | 1669423.0769
| Gasoil engins | lt | 8.681 | 300 | 1045 | 2721493.5
| Citerne arrosage + GO + chauffeur | hr/jr | 8.681 | 3 | 13318.1126 | 346843.6073
| Conducteur engins | Unités | 8.681 | 3 | 25010 | 651335.43
| HTM | Unités | 8.681 | 3 | 12500 | 325537.5
[6 empty] | 0 | [7 empty] | ml= | 1756.3636
303 | Construction de chaussée en béton type BAC | M3 | 1 | 1656 | 339590 | Pour mémoire |  |  | 216575.7248 | 21657.5725 | 4331.5145 | 242564.8118 | 339590.7366 | 97025.9247 | 11040 | 1802.449
| Béton prêt à l'emploi BEP B30 | m3 | 1 | 1656 | 120000 | 198720000 |  | 1672.65 | [6 empty] | 1731.7647
| Aciers tor | kg | 1 | 91080 | 800 | 72864000
| Fil recuit | kg | 1 | 1820 | 1400 | 2548000
| Sikalatex de reprise (pot de 20kg pour 100m3) | u | 1 | 17 | 152542.3729 | 2593220.339
| Citerne arrosage + GO + chauffeur (base 60m/j à J+14 en considération du dernier coulage) | hr/jr | 42 | 3 | 13318.1126 | 1678082.1918
| Tractopelle de servitudes | u | 42 | 1 | 210045.6621 | 8821917.8082
| Gasoil tractopelle | lt | 42 | 50 | 1045 | 2194500
| Conducteur engins | Unités | 42 | 4 | 25010 | 4201680
| HTM | Unités | 42 | 4 | 12500 | 2100000
| MAIN D'ŒUVRE BAC | m3 | 1 | 1656 | 38000 | 62928000
0
304 | Trottoir en béton de ciment de 10 cm d'ép. | M3 | 1 | 418 | 270540 | Pour mémoire |  |  | 172536.6256 | 17253.6626 | 3450.7325 | 193241.0206 | 270537.4289 | 77296.4083
| Surface générée | m² | 1 | 4180
| Nb de morceaux de 1m | u | 1 | 10
| Poids (0,222) * Nb de morceaux de 1m | kg | 1 | 2.22
| Béton prêt à l'emploi BEP B20 | m3 | 1 | 418 | 105000 | 43890000
| Aciers tor de 6 maillage de 25*25 | kg | 1 | 9279.6 | 800 | 7423680
| Fil recuit | kg | 1 | 185 | 1400 | 259000
| Sikalatex de reprise (pot de 20kg pour 100m3) | u | 1 | 4 | 152542.3729 | 610169.4915
| Citerne arrosage + GO + chauffeur (base 50m/j à J+14 en considération du dernier coulage) | hr/jr | 21 | 3 | 13318.1126 | 839041.0959
| Tractopelle de servitudes | u | 21 | 1 | 210045.6621 | 4410958.9041
| Gasoil tractopelle | lt | 21 | 50 | 1045 | 1097250
| Conducteur engins | Unités | 21 | 1 | 25010 | 525210
| HTM | Unités | 21 | 2 | 12500 | 525000
| MAIN D'ŒUVRE trottoir mise en œuvre au m² | m² | 1 | 4180 | 3000 | 12540000
0
0
Chapitre 3000 CONSTRUCTION DE ROUTE
| Linéaire total des voies circulables chiffrées (largeur =7m) | ML | 1 | 1281.26 |  |  |  |  | Rayon | Surface | R=(périm/(2*Rayon)
| Circonférence rond-point | ml | 1 | 177.5 |  |  |  |  | 28.2643 | 2508.4594 | 3.14
| Circonférence intérieure du rond-point | ml | 1 | 95 |  |  |  |  | 15.1274 | 718.551
| Surface du rond-point | m² | 1 | 2508.4594 | [5 empty] | 2pi | 6.28
| Surface bande de roulement du rond-point | m² | 1 | 1789.9084
TERRASSEMENT GENERAUX
3001 | Néttoyage et décapage du site (20m) / <<item 103>> | m² | 1 | 27415.1084 | 1110 | 30430770.3678 | 30430770.3678 | 415417972.6172 | 21ml | 1073.9451
3002 | Déblais sur voiries (emprise= 10m)/ <<item 201>> | m3 | 1 | 5841.0034 | 7310 | 42697734.6771 | 42697734.6771 |  | 0.4 | m/prof
3003 | Purges de sol de mauvaise tenue sous voiries, mise en dépôt tomporaire, chargement, transport et mise en dépôt définitif pour traitement dédié | Tonne | 1 | 9008.7647 | 11160 | 100537814.1124 | 100537814.1124 | 125483946.3124 | 10021.5016 | 125.2688 | 120.258 | 10267.0283 | 11159.8134 | 892.7851 | 10.2% | 92%
| Densité | d | 1 | 1.15
| CleanAfrica | Tonne | 1 | 9008.7647 | 5000 | 45043823.5271 |  |  | 224604774525.1672 | 19713.3864
| Débours déblais | m3 | 1 | 9008.7647 | 5021.5016 | 45237525.9746
3004 | Remblai en terrain de toute nature sous voiries (incluant Substitution de sol de mauvaise tenue par enrochement profondeur moyenne de 1,20) / <<item204>> | m3 | 1 | 10360.0794 | 21860 | 226471335.9294 | 226471335.9294 | 17611.4914
3005 | Fourniture & mise en œuvre de remblai techniques en sable pour blocs techniques au droit des ouvrages hydrauliques majeurs (canaux + dalots) ; H moyenne=140cm de part et d'autre / et remblais contigus au droit des sections inférieures / <<item204>> | m3 | 1 | 4606.196 | 21860 | 100691444.56 | 100691444.56 |  | 1.7 | 4606.196 | 0.5 | -1386.564
3006 | Fourniture & mise en œuvre de remblai d'épaulement le long des axes routiers/ <<item 204>> | m3 | 1 | 2645.216 | 21860 | 57824421.76 | 57824421.76 |  | 1519.76 | 13 | 8
3007 | Fourniture et mise en œuvre de géotextile (2) pour désolidarition enrochement - Forme et désolidarisation formeGL0/25 - FondationGNT0/25 | m² | 1 | 14093.86 | 1770 | 24946132.2 | 24946132.2 |  | 1358.429 | 16.9804 | 16.3011 | 1391.7105 | 1766.13 | 374.4196 | 23.25%
| Géotextile | rlx | 1 | 14 | 810000 | 11340000
| Transport | u | 1 | 15% | 11340000 | 1701000
| Pose | u | 1 | 14093.86 | 400 | 5637544
| CDC | ens | 1 | 2.5% | 18678544 | 466963.6
3008 | Réglage et compactage de la plateforme/ <<item 205>> | m² | 1 | 13196.978 | 1610 | 21247134.58 | 21247134.58
3009 | Fourniture et mise en œuvre couche de PST-Forme en latérite ép 0,25m / emprise 10m / <<item 301>> | m3 | 1 | 3830.2648 | 22670 | 86832104.1206 | 86832104.1206
3009 | Fourniture et mise en œuvre couche de Fondation en GNT 0/25 / sous chaussée/ 0,20m/ <<item 302>> | m3 | 1 | 2372.3315 | 53010 | 125757291.7008 | 125757291.7008
3010 | Fourniture et mise en œuvre de couche de Base-Roulement en Béton Armé Continu (BAC) ép 0,15m/ <<item 303>> | m3 | 1 | 1613.8093 | 339590 | 548033488.615 | 548033488.615 |  | 268.4863 | 1345.323 | 8968.82
3011 | Fourniture et pose de bordures de type T2 <<item 401>> | ml | 1 | 2835.02 | 38110 | 108042612.2 | 108042612.2
3012 | Réalisation de trottoirs/ <<item 304>> | m3 | 1 | 406.268
3011;1 | Axe 1 rond-point vers carréfour Léon Mba | m3 | 1 | 133.548 | 270540 | 36130075.92 | 109911744.72 | 1042522110.6135 | 3
3011;2 | Axe 2 rond-point - vers Komo | m3 | 1 | 34.752 | 270540 | 9401806.08
3011;3 | Axe 3 rond-point - vers Marine Nationale | m3 | 1 | 16.89 | 270540 | 4569420.6 |  |  | 1.5
3011;4 | Axe 4 au droit du canal ex-voie d'urgence pompiers | m3 | 1 | 71.595 | 270540 | 19369311.3
3011;5 | Axe 5 rond-point - vers Patrimoine d'Etat | m3 | 1 | 112.075 | 270540 | 30320770.5 |  |  | 2.5
3011;6 | Axe 6 (axe 4 bis) - de base pompiers - vers intersection ex voie d'urgence | m3 | 1 | 5.2 | 270540 | 1406808 |  |  | 1
3011;7 | Axe 7 rond-point - vers Montagne Sainte | m² | 1 | 32.208 | 270540 | 8713552.32
1583424029.5431
Chapitre 400 - Assainissement et Drainage
N° Prix | Désignation | Unités |  | Quantités
401 | Enveloppe curage de fossés existants (toutes sujétions) y compris évacuation des débris vers décharge (y/c plus-value de transport pour décharge sup à 5km) | ML | 1 | 3186.85 | 7130 | Pour mémoire |  |  | 22722240.5
402 | Fourniture et pose de bordures de type T2 | ML | 1 | 3774.84 | 38110 | Pour mémoire |  |  | 143859152.4
403 | Fourniture et pose de Caniveaux 40x40 | ML | 1 | 2110 | 88020 | Pour mémoire |  |  | 185722200
404 | Fourniture et pose de Caniveaux 50x50 | ML | 1 | 185.85 | 98090 | Pour mémoire |  |  | 18230026.5
405 | Fourniture et pose de Caniveaux 60x60 | ML | 1 | 54 | 107290 | Pour mémoire |  |  | 5793660
406 | Fourniture et pose de Caniveaux 80x80 | ML | 1 | 71 | 119630 | Pour mémoire |  |  | 8493730
407 | Fourniture et pose de Caniveaux 100x100 | ML | 1 | 94 | 143620 | Pour mémoire |  |  | 13500280
408 | Fourniture et pose de Caniveaux 120x100 | ML | 1 | 72 | 148940 | Pour mémoire |  |  | 10723680
409 | Fourniture et pose de Mur de Soutènement | M3 | 1 | 110 | 458870 | Pour mémoire |  |  | 50475700
410 | Fourniture et pose de dallettes pour caniveaux 40x40 | ML | 1 | 2110 | 58400 | Pour mémoire |  |  | 123224000
411 | Fourniture et pose de dallettes pour caniveaux 50x50 | ML | 1 | 185 | 59310 | Pour mémoire |  |  | 10972350
412 | Fourniture et pose de dallettes pour caniveaux 60x60 | ML | 1 | 54 | 60190 | Pour mémoire |  |  | 3250260
413 | Fourniture et pose de dallettes pour caniveaux 80x80 | ML | 1 | 71 | 84060 | Pour mémoire |  |  | 5968260
414 | Fourniture et pose de dallettes pour caniveaux 100x100 | ML | 1 | 94 | 84770 | Pour mémoire |  |  | 7968380
415 | Fourniture et pose de dallettes pour Caniveaux 120x100 | ML | 1 | 72 | 91170 | Pour mémoire |  |  | 6564240
416 | Fourniture et pose de dallettes pour caniveaux 150x100 | ML | 1 | 255 | 91690 | Pour mémoire |  |  | 23380950
417 | Fossé Bétonné L= 300 et 150 ; H=130 | ML | 1 | 600 | 264860 | Pour mémoire |  |  | 158916000
418 | Fourniture et pose de double TBA 130 x 130 (TBA) /ou assimilé) Canal Principal | Unités | 1 | 3 | 1795670 | Pour mémoire |  |  | 5387010
419 | Fourniture et pose de TBA 50 x 100 (TBA) | Unités | 1 | 5 | 584390 | Pour mémoire |  |  | 2921950
420 | Fourniture et pose de TBA 60 x 100 (TBA) | Unités | 1 | 1 | 690640 | Pour mémoire |  |  | 690640
421 | Fourniture et pose de TBA 80 x 100 (TBA) | Unités | 1 | 2 | 956270 | Pour mémoire |  |  | 1912540
422 | Fourniture et pose de TBA 100 x 100 (TBA) | Unités | 1 | 2 | 1115650 | Pour mémoire |  |  | 2231300
423 | Fourniture et Pose de pérré maconné (provision /enveloppe) | M² | 1 | 500 | 82560 | Pour mémoire |  |  | 41280000
424 | Fourniture et Pose de dalot 150x100 grille de visite tous les 10 ml | ML | 1 | 255 | 962520 | Pour mémoire |  |  | 245442600 | 1099631149.4
Chapitre 500 - BASSINS VERSANTS ET ASSAINISSEMENTS DIVERS | [7 empty] | 2948.05 |  | 1.25% | 1.2% |  |  |  |  | 1.3001
501 | CANAL PRINCIPAL | [6 empty] | 2693.22 |  | 1.25% | 1.2% |  |  |  |  | #DIV/0!
501.1 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaiire de section b=1.5m h 1.5m L 130m (Vers marrine-Rond point) | ml | 1 | 130 | 669530 | 87038900 | 87038900 | 1481284749 | 514973.6743 | 6437.1709 | 6179.6841 | 527590.5294 | 669531.1286 | 141940.5993 | 23.08% | 78.8%
| L TOTAL | ml |  | 140 |  |  | 0
| Beton de proprété C 150 | m3 | 1 | 29.26 | 100000 | 2926000 | 2926000
| Coffrages | m2 | 1 | 1117.2 | 13988 | 15627393.6 | 15627393.6
| Aciers à haute adhérence | kg | 1 | 13023.36 | 700 | 9116352 | 9116352
| Fil recuit | kg | 1 | 195.3504 | 1500 | 293025.6 | 293025.6
| Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | m3 | 1 | 162.792 | 120000 | 19535040 | 19535040
| géotextile/bidime S51 | m² | 1 | 957.6 | 750 | 718200 | 718200
| Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 525 |  |  | 0 |  | 1.25
| pvc 40 de 6m / Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 22 | 2900 | 63800 | 63800 |  | 2900
| Fouille | m3 | 1 | 973.56 | 5021.5016 | 4888733.0536 | 4888733.0536 |  | *1,35
| remblai | m3 | 1 | 106.4 | 5272.5766 | 561002.1537 | 561002.1537 |  | *0,7
| enrochement | m3 | 0.5 | 335.16 | 8571.4286 | 1436400 | 1436400 |  | moy 1,5/1,2
| MO DV | m3 | 1 | 162.792 | 104000 | 16930368 | 16930368 |  | ok
[7 empty] | 0 |  |  | 8%
501.2 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section (suite-Axe Montagne sainte) OH5 - OH4 | ml | 65 |  |  |  |  | 1590529039 | 2136.65 | 3431.65 | 80.4 | 1295 | 3512.05
501.2.1 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section b=1,5m et h 1.5m et L 10m (suite-Axe Montagne sainte) OH5 - OH4 | ml | 1 | 10 | 669530 | 6695300 | 6695300 |  | BV | DRAINAGE | Dalots | Can
501.2.2 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section b=3m h=2m et L 55m (suite-Axe Montagne sainte) OH5 - OH4 | ml | 1 | 55 | 957290 | 52650950 | 52650950 |  | 736302.2004 | 9203.7775 | 8835.6264 | 754341.6043 | 957286.2999 | 202944.6956 | 23.08%
| Beton de proprété C 150 | m3 | 1 | 20.57 | 100000 | 2057000 | 2057000
| Coffrages | m2 | 1 | 508.2 | 13988 | 7108701.6 | 7108701.6
| Aciers à haute adhérence | kg | 1 | 7001.28 | 700 | 4900896 | 4900896
| Fil recuit | kg | 1 | 105.0192 | 1500 | 157528.8 | 157528.8
| Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | m3 | 1 | 87.516 | 120000 | 10501920 | 10501920
| géotextile/bidime S51 | m² | 1 | 514.8 | 750 | 386100 | 386100
| Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 275 |  |  | 0 |  | 1.25
| pvc 40 de 6m / Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 12 | 2900 | 34800 | 34800 |  | 2900
| Fouille | m3 | 1 | 751.74 | 5021.5016 | 3774863.5788 | 3774863.5788 |  | *1,35
| remblai | m3 | 1 | 86.02 | 5272.5766 | 453547.0419 | 453547.0419 |  | *0,7
| enrochement | m3 | 1 | 235.62 | 8571.4286 | 2019600 | 2019600 |  | moy 1,5/1,2
| MO DV | m3 | 1 | 87.516 | 104000 | 9101664 | 9101664 |  | ok
[7 empty] | 0 |  |  | 8%
501.3 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section b=4m h=2m (Montagne sainte-Patrimoine) | ml | 416
501.3.1 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section b=4m h=2m et L56m (Montagne sainte-Patrimoine) OH4 - OH3 | ml | 1 | 56 | 1076600 | 60289600 | 60289600 | 6 dalots | 828074.985 | 10350.9373 | 9936.8998 | 848362.8221 | 1076602.5661 | 228239.744 | 23.08%
| L TOTAL | ml |  | 416 |  |  | 0
| Beton de proprété C 150 | m3 | 1 | 155.584 | 100000 | 15558400 | 15558400
| Coffrages | m2 | 1 | 3843.84 | 13988 | 53767633.92 | 53767633.92
| Aciers à haute adhérence | kg | 1 | 59744.256 | 700 | 41820979.2 | 41820979.2
| Fil recuit | kg | 1 | 896.1638 | 1500 | 1344245.76 | 1344245.76
| Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | m3 | 1 | 746.8032 | 120000 | 89616384 | 89616384
| géotextile/bidime S51 | m² | 1 | 4392.96 | 750 | 3294720 | 3294720
| Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 2080 |  |  | 0 |  | 1.25
| pvc 40 de 6m / Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 87 | 2900 | 252300 | 252300 |  | 2900
| Fouille | m3 | 1 | 7358.208 | 5021.5016 | 36949252.9121 | 36949252.9121 |  | *1,35
| remblai | m3 | 1 | 841.984 | 5272.5766 | 4439425.1633 | 4439425.1633 |  | *0,7
| enrochement | m3 | 1 | 2306.304 | 8571.4286 | 19768320 | 19768320 |  | moy 1,5/1,2
| MO DV | m3 | 1 | 746.8032 | 104000 | 77667532.8 | 77667532.8 |  | ok
[7 empty] | 0 |  |  | 8%
501.3.2 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section b=4m h=2m et L360m (Montagne sainte-Patrimoine) OH3 vers Patrimoine | ml | 1 | 360 | 1076600 | 387576000 | 387576000
501.4 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section b=4.5m et h 2m & L 210m (Patrimoine - racollement canal existant exutoire) | ml | 1 | 210 | 1157730 | 243123300 | 243123300 |  | 890475.6244 | 11130.9453 | 10685.7075 | 912292.2772 | 1157731.3162 | 245439.039 | 23.08%
| L TOTAL | ml |  | 210 |  |  | 0
| Beton de proprété C 150 | m3 | 1 | 113.19 | 100000 | 11319000 | 11319000
| Coffrages | m2 | 1 | 1940.4 | 13988 | 27142315.2 | 27142315.2
| Aciers à haute adhérence | kg | 1 | 31872.96 | 700 | 22311072 | 22311072
| Fil recuit | kg | 1 | 478.0944 | 1500 | 717141.6 | 717141.6
| Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | m3 | 1 | 398.412 | 120000 | 47809440 | 47809440
| géotextile/bidime S51 | m² | 1 | 2343.6 | 750 | 1757700 | 1757700
| Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 1050 |  |  | 0 |  | 1.25
| pvc 40 de 6m / Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 44 | 2900 | 127600 | 127600 |  | 2900
| Fouille | m3 | 1 | 4136.58 | 5021.5016 | 20771842.9013 | 20771842.9013 |  | *1,35
| remblai | m3 | 1 | 473.34 | 5272.5766 | 2495721.4232 | 2495721.4232 |  | *0,7
| enrochement | m3 | 1 | 1296.54 | 8571.4286 | 11113200 | 11113200 |  | moy 1,5/1,2
| MO DV | m3 | 1 | 398.412 | 104000 | 41434848 | 41434848 |  | ok
0
502 | RACORDEMENT AU CANAL PRINCIPAL(descente Montagne Sainte Axe 2) voie carrefour Léon M'BA-Rond poin (Axe 1)
502.1 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section h 1.5m et b= 2m L 35m | ml | 1 | 35 | 698310 | 24440850 | 24440850 |  | 537109.2138 | 6713.8652 | 6445.3106 | 550268.3896 | 698310.139 | 148041.7495 | 23.08%
| L TOTAL | ml |  | 35
| Beton de proprété C 150 | m3 | 1 | 9.24 | 100000 | 924000
| Coffrages | m2 | 1 | 249.9 | 13988 | 3495601.2
| Aciers à haute adhérence | kg | 1 | 3312.96 | 700 | 2319072
| Fil recuit | kg | 1 | 49.6944 | 1500 | 74541.6
| Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | m3 | 1 | 41.412 | 120000 | 4969440
| géotextile/bidime S51 | m² | 1 | 243.6 | 750 | 182700
| Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 131.25 |  |  |  |  | 1.25
| pvc 40 de 6m / Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 6 | 2900 | 17400 |  |  | 2900
| Fouille | m3 | 1 | 287.28 | 5021.5016 | 1442576.9666 |  |  | *1,35
| remblai | m3 | 1 | 30.24 | 5272.5766 | 159442.7174 |  |  | *0,7
| enrochement | m3 | 1 | 105.84 | 8571.4286 | 907200 |  |  | moy 1,5/1,2
| MO DV | m3 | 1 | 41.412 | 104000 | 4306848 |  |  | ok
502.2 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section h 0.4m et b= 0.4m L 32m / <<item 403>> | ml | 1 | 32 | 88020 | 2816640 |  | 2816640 | 135469.9385 | 1693.3742 | 1625.6393 | 138788.952 | 176128.1116 | 37339.1597 | -53.91%
| L TOTAL | ml | 1 | 1117
| Beton de proprété C 150 | m3 | 1 | 93.828 | 100000 | 9382800
| Coffrages | m2 | 1 | 3645.888 | 13988 | 50998681.344
| Aciers à haute adhérence | kg | 1 | 16406.496 | 700 | 11484547.2 |  |  | 40
| Fil recuit | kg | 1 | 246.0974 | 1500 | 369146.16
| Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | m3 | 1 | 410.1624 | 120000 | 49219488
| géotextile/bidime S51 | m² | 1 | 2814.84 | 750 | 2111130
| Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 1396.25 |  |  |  |  | 1.25
| pvc 40 de 6m / Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 59 | 2900 | 171100 |  |  | 2900
| Fouille | m3 | 1 | 2010.6 | 5021.5016 | 10096231.026 |  |  | *1,35
| remblai | m3 | 1 | 80.424 | 5272.5766 | 424041.7031 |  |  | *0,7
| enrochement | m3 | 0 | 1125.936 | 8571.4286 | 0 |  |  | moy 1,5/1,2
| MO DV | m3 | 1 | 410.1624 | 41600 | 17062755.84 |  |  | ok
8%
502.3 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section h 0.5m et b= 0.5m L 30m / <<item 404>> | ml | 1 | 30 | 98090 | 2942700 | 2942700 | 106427650 | 1085
503 | AXE 1: CARREFOUR LEON M'BA-ROND POINT
503.1 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section h 0.5m et b= 0.5m L 900m / <<item 404>> | ml | 1 | 900 | 98090 | 88281000 | 88281000
503.2 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaiire de section b=0.5m h 0.5m L 178m avec grilles (autour du Rond point) | ml | 1 | 178 | 210090 | 37396020 | 37396020
503.3 | Travaux de réalisation d'un dalot de section (1.2x1.2) L 10m | ml | 1 | 10 | 735110 | 7351100 | 7351100 | REF/DALOT | 565410.3859 | 7067.6298 | 6784.9246 | 579262.9404 | 735105.2543 | 155842.3139 | 23.08%
| L TOTAL | ml |  | 10 |  |  | 0
| Beton de proprété C 150 | m3 | 1 | 1.76 | 100000 | 176000 | 176000
| Coffrages | m2 | 1 | 97.92 | 13988 | 1369704.96 | 1369704.96
| Aciers à haute adhérence | kg | 1 | 1044.48 | 700 | 731136 | 731136
| Fil recuit | kg | 1 | 15.6672 | 1500 | 23500.8 | 23500.8
| Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | m3 | 1 | 13.056 | 120000 | 1566720 | 1566720
| géotextile/bidime S51 | m² | 1 | 57.6 | 750 | 43200 | 43200
| Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 40 |  |  | 0
| pvc 40 de 6m / Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 2 | 2900 | 5800 | 5800
| Fouille | m3 | 1 | 52.8 | 5021.5016 | 265135.2821 | 265135.2821
| remblai | m3 | 1 | 5.44 | 5272.5766 | 28682.8169 | 28682.8169
| enrochement | m3 | 0.5 | 20.16 | 8571.4286 | 86400 | 86400
| MO DV | m3 | 1 | 13.056 | 104000 | 1357824 | 1357824
0
503.4 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section h 0.9m et b= 0.9m L 260m / OH6 | ml | 1 | 260 | 252880 | 65748800 | 65748800 |  | 194505.2863 | 2431.3161 | 2334.0634 | 199270.6658 | 252881.5556 | 53610.8898 | 23.08% | 1.3001
| L TOTAL | ml | 1 | 260 |  |  | 0
| Beton de proprété C 150 | m3 | 1 | 32.76 | 100000 | 3276000 | 3276000
| Coffrages | m2 | 1 | 1113.84 | 13988 | 15580393.92 | 15580393.92
| Aciers à haute adhérence | kg | 1 | 7220.07 | 700 | 5054049 | 5054049 |  | 55
| Fil recuit | kg | 1 | 108.301 | 1500 | 162451.575 | 162451.575
| Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | m3 | 1 | 131.274 | 120000 | 15752880 | 15752880
| géotextile/bidime S51 | m² | 1 | 1029.6 | 750 | 772200 | 772200
| Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 682.5 |  |  | 0 |  | 1.25
| pvc 40 de 6m / Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 29 | 2900 | 84100 | 84100 |  | 2900
| Fouille | m3 | 1 | 839.28 | 5021.5016 | 4214445.8249 | 4214445.8249 |  | *1,35
| remblai | m3 | 1 | 40.56 | 5272.5766 | 213855.7082 | 213855.7082 |  | *0,7
| enrochement | m3 | 0 | 393.12 | 8571.4286 | 0 | 0 |  | moy 1,5/1,2
| MO DV | m3 | 1 | 131.274 | 41600 | 5460998.4 | 5460998.4 |  | ok
[7 empty] | 0 |  |  | 8%
503.5 | Travaux de réalisation d'un dalot de section h 1.5m et b= 1.5m et de longueur L 14,40m | ml | 1 | 14.4 | 892706.6667 | 12854976 | 12854976 |  | 892706.6667
504 | AXE 2: DESCENTE MONTAGNE SAINTE
504.1 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section h 0.5m et b= 0.5m L 155m <<item 404>> | ml | 1 | 155 | 98090 | 15203950 | 15203950 |  | 502.2
504.2 | Travaux de réalisation d'un dalot de section 2(2x2) L 12m/OH3 | ml | 1 | 12 | 1914180 | 22970160 | 22970160 |  | 1472303.7151 | 18403.7964 | 17667.6446 | 1508375.1561 | 1914181.6701 | 405806.5141 | 23.08% | 288453.8879
| L TOTAL | ml | 1 | 24 |  |  | 0
| Beton de proprété C 150 | m3 | 1 | 12.144 | 100000 | 1214400 | 1214400
| Coffrages | m2 | 1 | 430.848 | 13988 | 6026701.824 | 6026701.824
| Pointes | kg | 1 | 64.6272 | 1400 | 90478.08 | 90478.08
| Fintkote | kg | 1 | 3 | 65000 | 195000 | 195000
| Aciers à haute adhérence | kg | 1 | 6370.56 | 700 | 4459392 | 4459392
| Fil recuit | kg | 1 | 95.5584 | 1500 | 143337.6 | 143337.6
| Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | m3 | 1 | 79.632 | 120000 | 9555840 | 9555840
| géotextile/bidime S51 | m² | 1 | 403.2 | 750 | 302400 | 302400
| Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 198 |  |  | 0
| pvc 40 de 6m / Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 9 | 2900 | 26100 | 26100
| Fouille | m3 | 1 | 470.304 | 5021.5016 | 2361632.2672 | 2361632.2672
| remblai | m3 | 1 | 55.2 | 5272.5766 | 291046.2301 | 291046.2301
| enrochement | m3 | 1 | 139.104 | 8571.4286 | 1192320 | 1192320
| MO DV | m3 | 1 | 79.632 | 104000 | 8281728 | 8281728
| Frais annexes | fft | 1 | 3.5% | 34140376.0013 | 1194913.16 | 1194913.16
0
505 | AXE 5: (ROND POINT - PATRIMOINE-RACOLLEMENT EXUTOIRE)
505.1 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section h 0.9m et b= 0.9m L 782m | ml | 1 | 782 | 252880 | 197752160 | 197752160
505.2 | Travaux de réalisation d'un dalot de section 3(2x2) L 16m | ml | 1 | 16 | 2709850 | 43357600 | 43357600 |  | 2084298.7833 | 26053.7348 | 25011.5854 | 2135364.1035 | 2709852.9232 | 574488.8197 | 23.08% | 576073.5544
| L TOTAL | ml | 1 | 16 |  |  | 0
| Beton de proprété C 150 | m3 | 1 | 11.968 | 100000 | 1196800 | 1196800 | [8 empty] | -17600
| Coffrages | m2 | 1 | 394.944 | 13988 | 5524476.672 | 5524476.672 | [8 empty] | -502225.152
| Pointes | kg | 1 | 59.2416 | 1400 | 82938.24 | 82938.24 | [8 empty] | -7539.84
| Fintkote | kg | 1 | 2 | 65000 | 130000 | 130000 | [8 empty] | -65000
| Aciers à haute adhérence | kg | 1 | 6021.12 | 700 | 4214784 | 4214784 | [8 empty] | -244608
| Fil recuit | kg | 1 | 90.3168 | 1500 | 135475.2 | 135475.2 | [8 empty] | -7862.4
| Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | m3 | 1 | 75.264 | 120000 | 9031680 | 9031680 | [8 empty] | -524160
| géotextile/bidime S51 | m² | 1 | 353.28 | 750 | 264960 | 264960 | [8 empty] | -37440
| Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 176 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
| pvc 40 de 6m / Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 8 | 2900 | 23200 | 23200 | [8 empty] | -2900
| Fouille | m3 | 1 | 463.488 | 5021.5016 | 2327405.7126 | 2327405.7126 | [8 empty] | -34226.5546
| remblai | m3 | 1 | 54.4 | 5272.5766 | 286828.1688 | 286828.1688 | [8 empty] | -4218.0613
| enrochement | m3 | 1 | 137.088 | 8571.4286 | 1175040 | 1175040 | [8 empty] | -17280
| MO DV | m3 | 1 | 75.264 | 104000 | 7827456 | 7827456 | [8 empty] | -454272
| Frais annexes | fft | 1 | 3.5% | 32221043.9934 | 1127736.5398 | 1127736.5398 | [7 empty] | -1986508.6282 | -67176.6203
0
505.3 | Travaux de réalisation d'un dalot de section (1x1) L 16m | ml | 1 | 16 | 555280 | 8884480 | 8884480 |  | 427097.7548 | 5338.7219 | 5125.1731 | 437561.6498 | 555281.2815 | 117719.6317 | 23.08% | 550873.0159
| L TOTAL | ml |  | 16 |  |  | 0
| Beton de proprété C 150 | m3 | 1 | 2.464 | 100000 | 246400 | 246400
| Coffrages | m2 | 1 | 97.92 | 13988 | 1369704.96 | 1369704.96
| Pointes | kg | 1 | 14.688 | 1400 | 20563.2 | 20563.2
| Fintkote | kg | 1 | 1 | 65000 | 65000 | 65000
| Aciers à haute adhérence | kg | 1 | 1290.24 | 700 | 903168 | 903168
| Fil recuit | kg | 1 | 19.3536 | 1500 | 29030.4 | 29030.4
| Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | m3 | 1 | 16.128 | 120000 | 1935360 | 1935360
| géotextile/bidime S51 | m² | 1 | 107.52 | 750 | 80640 | 80640
| Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 48 |  |  | 0
| pvc 40 de 6m / Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 2 | 2900 | 5800 | 5800
| Fouille | m3 | 1 | 68.544 | 5021.5016 | 344193.8026 | 344193.8026
| remblai | m3 | 1 | 6.72 | 5272.5766 | 35431.715 | 35431.715
| enrochement | m3 | 0.5 | 28.224 | 8571.4286 | 120960 | 120960
| MO DV | m3 | 1 | 16.128 | 104000 | 1677312 | 1677312
| Frais annexes | fft | 0 | 1% | 6833564.0775 | 0 | 0
0
506 | AXE 6: EX - VOIE DE SERVICE URGENCE POMPIER
506.1 | Travaux de réalisation d'un CANAL de section h 1.5m et b= 2.5m L 238,65m | ml | 1 | 238.65 | 838820 | 200184393 | 200184393 |  | 645184.739 | 8064.8092 | 7742.2169 | 660991.7651 | 838822.0369 | 177830.2718 | 23.08%
| L TOTAL | ml |  | 238.65 |  |  | 0
| Beton de proprété C 150 | m3 | 1 | 76.1294 | 100000 | 7612935 | 7612935
| Coffrages | m2 | 1 | 2069.0955 | 13988 | 28942507.854 | 28942507.854
| Pointes | kg | 1 | 310.3643 | 1400 | 434510.055 | 434510.055
| Fintkote | kg | 1 | 13 | 65000 | 845000 | 845000
| Aciers à haute adhérence | kg | 1 | 27263.376 | 700 | 19084363.2 | 19084363.2
| Fil recuit | kg | 1 | 408.9506 | 1500 | 613425.96 | 613425.96
| Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | m3 | 1 | 340.7922 | 120000 | 40895064 | 40895064
| géotextile/bidime S51 | m² | 1 | 2749.248 | 750 | 2061936 | 2061936
| Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 1014.2625 |  |  | 0
| pvc 40 de 6m / Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 43 | 2900 | 124700 | 124700
| Fouille | m3 | 1 | 2533.0311 | 5021.5016 | 12719619.6069 | 12719619.6069
| remblai | m3 | 1 | 276.834 | 5272.5766 | 1459628.4795 | 1459628.4795
| enrochement | m3 | 0.5 | 872.0271 | 8571.4286 | 3737259 | 3737259
| MO DV | m3 | 1 | 340.7922 | 104000 | 35442388.8 | 35442388.8
| Frais annexes | fft | 0 | 2% | 153973337.9553 | 0 | 0
0
507 | AXE 7: DESCENTE KOMO
507.1 | Travaux de réalisation d'un dalot de section 2(2x2) L 12m | ml | 1 | 12 | 1914180 | 22970160 | 22970160 |  | 504.2
[6 empty] | 1590529039 |  | 1590529039
TOTAL HT-1 Projet (hors indemnisations) | [5 empty] | 3499090990.8764 |  |  |  | AVANT HT | APRES HT | Excedent HT
TVA (18%) | [5 empty] | 629836379 |  |  | hors indemn. HT | 2704441229.4 | 3499090990.8764 | -794649761.4764 | -29.38%
CSS 1% | [5 empty] | 34990909
TOTAL TTC (1) ne prenant pas en compte les indemnisations/reconstructions | [5 empty] | 4163918278.8764 |  |  | avec ind. HT | 2995552891.4066 | 3888836402.883 | -893283511.4764 | -29.82%
BUDGET DES INDEMNISATIONS HORS CHIFFRAGE MIKA SERVICES ET AMENAGEMENTS SPECIFIQUES
A | Enveloppe des expropriations, droits de passages sur terrains, démolition&reconstructions des barrières |  |  |  |  | 50874162.0066
A-1 | Passage terrain Marine vers BV | m² | 1 | 200 | 25000 | 6500000
A-2 | Autres droits de passages | m² | 1 | 300 | 25000 | 9750000
A-3 | Reconstruction clôture Marine | ml | 1 | 90 | 87500 | Pour mémoire
A-4 | Reconstruction clôture Patrimoines | ml | 1 | 60 | 87500 | 6825000
A-5 | Plantations | u | 1 | 3 | 1500000 | 5850000
A-6 | Passerelle 1 / côté pompiers | ml | 1 | 60 | 50070.359 | 3905488.0031 |  |  | 250351.7951 | 0.2 | 50070.359
A-7 | Passerelle 2 / côté Marine Nationale(75% achèvement) | ml | 75% | 90 | 50070.359 | 4393674.0035 |  |  | 8299162.0066
A-8 | Autres droits de passagesy/c 2 cabanons voie Leon MBA | m² | 1 | 350 | 10000 | 4550000
A-9 | Boutique vers Léon MBA | m² | 1 | 30 | 175000 | 6825000
A-10 | Kiosque vers Léon MBA | m² | 1 | 10 | 175000 | 2275000
B | Amenagement divers plateaux sportifs / parking | ft | 1 | 1 | 230000000 | 230000000
C | Autres aménagements |  |  |  |  | 83871250
A-11 | RECONSTRUCTION DE LA CLÔTURE SEMI-BANCHEE SINOHYDRO | ml | 1 | 125 | 285760 | 35720000 |  |  | 256608.1864 | 3207.6023 | 3079.2982 | 262895.087 | 285755.5293 | 22860.4423 | 10.2% | 92%
Mur banché H = 1,8 hors tout
| Beton de proprété C 150 / 125*1,5*0,1 | m3 | 1 | 18 | 100000 | 1800000 |  |  | 79377.7778
| Aciers à haute adhérence / 80kg/m3 | kg | 1 | 5400 | 700 | 3780000
| Fil recuit | kg | 1 | 81 | 1500 | 121500
| Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | m3 | 1
| semelle 125*1,2*0,2 | m3 | 1 | 30 | 120000 | 3600000
| Voile/banche 125*1,6*0,2 | m3 | 1 | 37.5 | 120000 | 4500000
| Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 234.375
| pvc 40 de 6m / Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 8 | 2700 | 21600
| Coffrage banche | m² | 1 | 375 | 13196.7213 | 4948770.4918
| Pointes | kg | 1 | 56.25 | 1400 | 78750
| Fintkote | kg | 1 | 5 | 65000 | 325000
Mur maçonné H=1,6m
| Mur maçonné | m² | 1 | 200 | 10434.2105 | 2086842.1053 |  |  | 7930 | 10434.2105 | 2504.2105
| Enduit maçonné 2 faces | m² | 1 | 400 | 5263.1579 | 2105263.1579 |  |  | 4000 | 5263.1579 | 1263.1579
| Poteaux béton | u | 1 | 43 | 20738.648 | 891761.8622 |  |  | 23330.979 | 30698.6565 | 7367.6776
| Fouille | m3 | 1 | 112.5 | 5021.5016 | 564918.9249
| remblai | m3 | 1 | 45 | 5147.0391 | 231616.7592
| MO DV | m3 | 1 | 67.5 | 104000 | 7020000
A-12 | TRAVAUX MARINE NATIONALE
1 | Reconstruction de la clôture le long de la MARINE NATIONALE + retour | ml | 1 | 125 | 289210 | 36151250 |  |  | 259712.8659 | 3246.4108 | 3116.5544 | 266075.8311 | 289212.8599 | 23137.0288 | 10.2% | 93%
Mur banché H = 2,2m hors tout
| Beton de proprété C 150 / 125*1,5*0,1 | m3 | 1 | 18 | 100000 | 1800000 |  |  | 76107.8947
| Aciers à haute adhérence / 80kg/m3 | kg | 1 | 6400 | 700 | 4480000
| Fil recuit | kg | 1 | 96 | 1500 | 144000
| Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | m3 | 1
| semelle 125*1,2*0,2 | m3 | 1 | 30 | 120000 | 3600000
| Voile/banche 125*2,2*0,2 | m3 | 1 | 50 | 120000 | 6000000
| Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 312.5
| pvc 40 de 6m / Réalisation des barbacanes | unité | 1 | 11 | 2700 | 29700
| Coffrage banche | m² | 1 | 500 | 13196.7213 | 6598360.6557
| Pointes | kg | 1 | 75 | 1400 | 105000
| Fintkote | kg | 1 | 5 | 65000 | 325000
Mur maçonné H=1,8m
| Mur maçonné | m² | 0 | 250 | 10434.2105 | 0
| Enduit maçonné 2 faces | m² | 0 | 500 | 5263.1579 | 0 |  |  | 15697.3684
| Poteaux béton | u | 0 | 43 | 23330.979 | 0 |  |  | 28594.1368
| Fouille | m3 | 1 | 150 | 5021.5016 | 753225.2332
| remblai | m3 | 1 | 60 | 5147.0391 | 308822.3456
| MO DV | m3 | 1 | 80 | 104000 | 8320000
2 | Reconstruction de fosse septique avec nouvelle capacité de 50 usagers | fft | 1 | 1 | 12000000 | 12000000
Comparatif des valeurs d'arrivées et départs
D | Aménagements et/ou dévoiements de réseaux non prévus | ft | 1 | 1 | 25000000 | 25000000 |  |  | Hors indemnisations |  |  |  | Avec indemnisations et divers
[10 empty] | Excédent | % |  |  | Excédent | %
TOTAL HT (2) incluant indemnisations et autres aménagements du DQE | [5 empty] | 3888836402.883 |  |  | 2704441229.4 | 794649761.4764 | 29.38% |  | 2995552891.4066 | 893283511.4764 | 29.82%
TVA (18%) | [5 empty] | 699990553 |  |  | 486799422 |  |  |  | 539199521
CSS 1% | [5 empty] | 38888364 |  |  | 27044412 |  |  |  | 29955528
TOTAL TTC (2) incluant indemnisations et autres aménagements du DQE | [5 empty] | 4627715319.883 |  |  | 3218285063.4 | 945633215.4764 | 29.38% |  | 3564707940.4066 | 1063007379.4764 | 29.82%
OWENDO le, 30/09/2025
Arrêté le présent devis à la somme de TTC (2) ; Quatre milliards, six-cent-vingt-sept millions, sept-cent-quinze mille, trois-cent-vingt francs CFA
Patrice REVANGUE ZAVROSA
Administrateur Directeur General
Note on E274: Gabriel-Arnaud ONDO: 30% du temps

## etude pxi DV
ETUDE DE PRIX Ouvrages Hydrauliques AKEMIDJOGONI
[7 empty] | brut | Peines & soins | cdc | DS/revient | VENTE/ml | marge
[8 empty] | 10% | 2% |  | 1.35
[7 empty] | 1193956.488 | 119395.6488 | 23879.1298 | 1337231.2665 | 1805262.2098 | 468030.9433
DELTA VISION | [6 empty] | MIKA
Code | Désignation | Unité | nb | Quantité | Prix unitaire | Prix de vente | PU MIKA | PT MIKA
1 | Dalot OH 3 section 2*(2*1,8) / 2 chambres | ml |  | 12 | 420000 | 5040000 | 1805260 | 21663120
terrassements
| fouilles | m3 | 1 | 395.15
| Pelle 400m3/jr fouilles | u | 0.98788 | 1 | 288461.5385 | 284963.9423
| gasoil | u | 98.7875 | 1 | 1050 | 103726.875
| enrochement | m3 | 1 | 153
| Pelle 400m3/jr enrochement | u | 0.3825 | 1 | 288461.5385 | 110336.5385
| gasoil | u | 38.25 | 1 | 1050 | 40162.5
| Pelle | u |  | 1 | 288461.5385 | 0
| terrassements |  |  |  |  | 0
| terrassements |  |  |  |  | 0
| terrassements |  |  |  |  | 0
| MEO de gnt 0,25 13*5,6*0,10m | Tonne | 1.85 | 7.28 | 22000 | 296296
| béton de propreté 13*5,6*0,10m | m3 | 1 | 7.28 | 100000 | 728000
| geotextile | rlx | 1 | 0.188 | 1050000 | 197400
| geotextile sur gnt | m² | 1 | 72.8
| geotextile sur pipe | m² | 1 | 130
| Flintkote | kg | 1 | 81.12
| nbre de pot/ conditionnement de 25kg | u | 1 | 4 | 45000 | 180000
radier
| béton 4,60*12*0,2 | m3 | 1 | 11.04 | 120000 | 1324800 | Type | Montant/tot | rep/m3/béton | qté coffrage | béton
| aciers | kg | 1 | 905.28 | 700 | 633696 | Coffrage radier | 62660 | 5675.7246 | 6.64 | 35.04
| coffrage | m² | 1 | 6.64 |  |  | Coffrage voiles | 362940 | 28004.6296 | 131.76
| cp 19mm (3,05m²) | u | 0.33333 | 3 | 22500 | 22500 | Coffrage tablier | 909960 | 8284.4137 | 109.84
| pointes | kg | 1 | 1.328 | 1250 | 1660 |  | 1335560 | 13988.256 | 248.24
| chevrons | u | 1 | 7 | 5500 | 38500 | 82
voiles/3
| béton 1,8*3*0,3 * 12 | m3 | 1 | 12.96 | 120000 | 1555200
| aciers | kg | 1 | 1062.72 | 700 | 743904 | 82
| coffrage | m² | 1 | 131.76
| cp 19mm (3,05m²) | m² | 0.33333 | 44 | 22500 | 330000
| pointes | kg | 1 | 26.352 | 1250 | 32940
| Tablier |  |  |  |  | 0
| béton 4,60*12*0,2 | m3 | 1 | 11.04 | 120000 | 1324800
| aciers | kg | 1 | 905.28 | 700 | 633696 | 82
| coffrage | m² | 1 | 109.84
| cp 19mm (3,05m²) | u | 0.33333 | 37 | 22500 | 277500
| pointes | kg | 1 | 21.968 | 1250 | 27460
| chevrons | u | 1 | 110 | 5500 | 605000
| total béton B30 | m3 | 1 | 35.04
| B20 | M3 |  | 7.28
MO Delta vision
| b20 | m3 | 1 | 7.28 | 25000 | 182000
| b30 | m3 | 1 | 35.04 | 35000 | 1226400
| aciers | kg | 1 | 2873.28 | 450 | 1292976 | [6 empty] | 200
| coffrages | m² | 1 | 248.24 | 6500 | 1613560 | [6 empty] | 117000
| Motopompe+ carburant | u | 8 | 1 | 65000 | 520000
| ratio au m3 | m3 | 1 | 35.04 | 114247.0699 | 4003217.3308
| ratio au ml de 2*2*1,8( de cet ouvrage uniq.) | ml | 1 | 12 | 333601.4442 | 4003217.3308 | 3679200 | 306600
2 | Dalot OH 4 section 2*(2*1,8) / 2 chambres | ml | 1 | 12 | 420000 | 5040000 | Conclusion
3 | Dalot OH 5 section 1,5*1,5 | ml | 1 | 16 | 195000 | 3120000 | PU ouvrage au m3 |  | 114200
4 | Dalot OH 6 section 2*(1,25*1,5) / 2 chambres | ml | 1 | 12 | 320000 | 3840000 |  |  | 105000
5 | Dalot OH 7 section 1*1 | ml | 1 | 12 | 175000 | 2100000 | Par extrapolation |  |  |  | volume | PU | PT | optimisation
6 | Canal 2*4 | ml | 1 | 200 | 180000 | 36000000 | Dalot OH 3 section 2*(2*1,8) / 2 chambres |  |  | 370300 | 42.32 | 105000 | 4443600 | 596400
7 | Toilettes | u | 1 | 1 | 2500000 | 2500000 | Dalot OH 4 section 2*(2*1,8) / 2 chambres |  |  | 370300 | 42.32 | 105000 | 4443600 | 596400
[7 empty] | Dalot OH 5 section 1,5*1,5 |  |  | 175153.125 | 26.69 | 105000 | 2802450 | 317550
[5 empty] | Départ | 57640000 | Dalot OH 6 section 2*(1,25*1,5) / 2 chambres |  |  | 282275 | 32.26 | 105000 | 3387300 | 452700
|  |  |  | -13.63% | optimisation | -7858582 | Dalot OH 7 section 1*1 |  |  | 128100 | 14.64 | 105000 | 1537200 | 562800
[5 empty] | Attérrissage | 49781418
[6 empty] | 497814.18 | Canal 2*4 |  |  |  | 444.54 | 70000 | 30667268 | 5332732
[5 empty] | tps-9,5% | -4729234.71 |  |  |  |  | 444.54 | 114200 | 50766468 | -14766468
[5 empty] | TOTAL TTC | 45549997.47 |  |  |  | équ.(-)dalot | 176 | 114200 | 20099200 | -17599200
[7 empty] | Toilettes |  |  |  | 1 | 2500000 | 2500000 | 0
Team Projets
[9 empty] | 104000 |  | Gain sur revue prix Delta Vision |  |  | 7858582

## DQ ouvrages
DEVIS QUANTITATIF
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE DRAINAGE DE LA ROUTE AKIMIDJONGONI
N° PRIX | DESIGNATION | QUANTITE | UNITE
Sous total 100
SECTION 100 | OUVRAGES DE DRAINAGE
100.1 | CANAL PRINCIPAL
Travaux de réalisation d'un canal rectangulaiire de section b=1.5m h 1.5m L 130m (Vers marrine-Rond point)
100.1.1 | Beton de proprété C 150 | 19.5 | m3 | ok
100.1.2 | Coffrages | 585 | m2
100.1.3 | Aciers à haute adhérence | 11466 | kg
100.1.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 127.4 | m3
100.1.5 | Réalisation des barbacanes | 780 | unité
100.1.7 | Fouille | 994.5 | m2
Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section b=3m h 1.5m L 40m (suite-Axe Montagne sainte)
100.1.1 | Beton de proprété C 150 | 12 | m3 | ok
100.1.2 | Coffrages | 240 | m2
100.1.3 | Aciers à haute adhérence | 4608 | kg
100.1.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 51.2 | m3
100.1.5 | Réalisation des barbacanes | 240 | unité
100.1.7 | Fouille | 396 | m2
Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section b=4m h 1.8m L 360m (Montagne sainte-Patrimoine)
100.1.1 | Beton de proprété C 150 | 144 | m3 | ok
100.1.2 | Coffrages | 2736 | m2
100.1.3 | Aciers à haute adhérence | 51840 | kg
100.1.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 576 | m3
100.1.5 | Réalisation des barbacanes | 2160 | unité
100.1.7 | Fouille | 5313.6 | m2
1.4 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section b=4.5m h 1.8m L 165m (Patrimoine - racollement canal existant exutoire)
100.1.1 | Beton de proprété C 150 | 162 | m3
100.1.2 | Coffrages | 2928.4403 | m2
100.1.3 | Aciers à haute adhérence | 55303.9253 | kg
100.1.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 614.4881 | m3
100.1.5 | Réalisation des barbacanes | 2160 | unité
100.1.7 | Fouille | 5659.9925 | m2
100.2 | RACORDEMENT AU CANAL PRINCIPAL(descente Montagne Sainte Axe 2) voie carrefour Léon M'BA-Rond poin (Axe 1)
2.1 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section h 1.5m et b= 2m L 35m |  |  | OK
100.2.1 | Beton de proprété C 150 | 7 | m3
100.2.2 | Coffrages | 175 | m2
100.2.3 | Aciers à haute adhérence | 3402 | kg
100.2.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 37.8 | m3
100.2.5 | Réalisation des barbacanes | 210 | unité
100.2.7 | Fouille | 294 | m2
Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section h 0.4m et b= 0.4m L 32m
100.2.1 | Beton de proprété C 150 | 1.28 | m3 | ok 2,2
100.2.2 | Coffrages | 38.4 | m2
100.2.3 | Aciers à haute adhérence | 921.6 | kg
100.2.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 10.24 | m3
100.2.5 | Réalisation des barbacanes | 192 | unité
100.2.7 | Fouille | 23.04 | m2
2.3 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section h 0.5m et b= 0.5m L 30m
100.2.1 | Beton de proprété C 150 | 1.5 | m3 | ok 2,3
100.2.2 | Coffrages | 45 | m2
100.2.3 | Aciers à haute adhérence | 1026 | kg
100.2.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 11.4 | m3
100.2.5 | Réalisation des barbacanes | 180 | unité
100.2.7 | Fouille | 31.5 | m2
100.3 | AXE 1: CARREFOUR LEON M'BA-ROND POINT
3.1 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section h 0.5m et b= 0.5m L 900m
100.3.1 | Beton de proprété C 150 | 45 | m3 | ok 3,1
100.3.2 | Coffrages | 1350 | m2
100.3.3 | Aciers à haute adhérence | 30780 | kg
100.3.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 342 | m3
100.3.5 | Réalisation des barbacanes | 5400 | unité
100.3.7 | Fouille | 945 | m2
3.2 | Travaux de réalisation d'un dalot de section (1.2x1.2) L 10m
100.3.1 | Beton de proprété C 150 | 1.2 | m3 | 3,2 ok
100.3.2 | Coffrages | 36 | m2
100.3.3 | Aciers à haute adhérence | 720 | kg
100.3.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 8 | m3
100.3.5 | Réalisation des barbacanes | 60 | unité
100.3.7 | Fouille | 50.4 | m2
3.3 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section h 0.9m et b= 0.9m L 260m
100.3.1 | Beton de proprété C 150 | 23.4 | m3 | 3,3 ok
100.3.2 | Coffrages | 757.2399 | m2
100.3.3 | Aciers à haute adhérence | 15502.3183 | kg
100.3.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 172.248 | m3
100.3.5 | Réalisation des barbacanes | 1560 | unité
100.3.7 | Fouille | 821.9159 | m2
3.4 | Travaux de réalisation d'un dalot de section h 1.5m et b= 1.5m L 12m
100.3.1 | Beton de proprété C 150 | 1.8 | m3
100.3.2 | Coffrages | 54 | m2
100.3.3 | Aciers à haute adhérence | 1058.4 | kg
100.3.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 11.76 | m3
100.3.5 | Réalisation des barbacanes | 72 | unité
100.3.7 | Fouille | 91.8 | m2
100.4 | AXE 2: DESCENTE MONTAGNE SAINTE
4.1 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section h 0.5m et b= 0.5m L 155m
100.4.1 | Beton de proprété C 150 | 7.75 | m3 | 4,1 ok
100.4.2 | Coffrages | 232.5 | m2
100.4.3 | Aciers à haute adhérence | 5301 | kg
100.4.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 58.9 | m3
100.4.5 | Réalisation des barbacanes | 930 | unité
100.4.7 | Fouille | 162.75 | m2
Travaux de réalisation d'un dalot de section 2(2x1.8) L 14m
100.4.1 | Beton de proprété C 150 | 6.3 | m3 | 4,2 ok
100.4.2 | Coffrages | 113.4 | m2
100.4.3 | Aciers à haute adhérence | 2142 | kg
100.4.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 23.8 | m3
100.4.5 | Réalisation des barbacanes | 84 | unité
100.4.7 | Fouille | 219.24 | m2
100.5 | AXE 4: (ROND POINT - PATRIMOINE-RACOLLEMENT EXUTOIRE)
5.1 | Travaux de réalisation d'un canal rectangulaire de section h 0.9m et b= 0.9m L 782m
100.5.1 | Beton de proprété C 150 | 70.38 | m3 | 5,1 & 2 =ok
100.5.2 | Coffrages | 2277.5446 | m2
100.5.3 | Aciers à haute adhérence | 46626.2036 | kg
100.5.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 518.0689 | m3
100.5.5 | Réalisation des barbacanes | 4692 | unité
100.5.7 | Fouille | 2472.0702 | m2
5.2 | Travaux de réalisation d'un dalot de section 3(2x1.8) L 14m
100.5.1 | Beton de proprété C 150 | 10.92 | m3
100.5.2 | Coffrages | 159.6 | m2
100.5.3 | Aciers à haute adhérence | 2973.6 | kg
100.5.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 33.04 | m3
100.5.5 | Réalisation des barbacanes | 84 | unité
100.5.7 | Fouille | 302.4 | m2
100.6 | AXE 6: VOIE DE SERVICE URGENCE POMPIER
Travaux de réalisation d'un dalot de section h 1.5m et b= 2.5m L 255m
100.6.1 | Beton de proprété C 150 | 63.75 | m3 | ok
100.6.2 | Coffrages | 1402.5 | m2
100.6.3 | Aciers à haute adhérence | 27081 | kg
100.6.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 300.9 | m3
100.6.5 | Réalisation des barbacanes | 1530 | unité
100.6.7 | Fouille | 2333.25 | m2
AXE 7: DESCENTE KOMO
Travaux de réalisation d'un dalot de section 2(2x1.8) L 14m
100.7.1 | Beton de proprété C 150 | 6.3 | m3
100.7.2 | Coffrages | 113.4 | m2
100.7.3 | Aciers à haute adhérence | 2142 | kg
100.7.4 | Béton de qualité Q 350 au ciment CPA 350 | 23.8 | m3
100.7.5 | Réalisation des barbacanes | 84 | unité
100.7.7 | Fouille | 219.24 | m2